ISOTOP SE-DE

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH

Herrenau 5

A-6706 Bürs

Österreich

www.getzner.com

Fabrikat

Isotop® SE-DE - Sandwichelement zur doppelastischen Lagerung

Produkteigenschaften

| # Einsatz | # Zur Körperschall- und Erschütterungsdämmung |
| --- | --- |
| # Isolierwirkungsgrad | >91% (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz bzw. 3000 min-1) |
| # Bestehend aus | - 50 mm Isolierschicht aus Sylomer® oder Sylodyn® - Isolierschicht auf Polyurethanbasis, frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen (z.B. VOC) - 10 mm Druckverteilplatte aus feuerverzinktem Stahl, M12 Innengewinde - 60 mm Zwischenmasse aus Stahl - 4 mm Antirutschbelag aus Sylomer® |
| # Eigenfrequenz | # ab 5,7 Hz = 342 min-1 |
| # Maximale Dauerlast | # von 105 kg bis 2840 kg |
| # Zur Lagerung von |  |
| # Gesamtmasse | kg |
| # Erregerfrequenz | Hz bzw. min-1 |

Die detaillierte Typenauswahl für die Elemente erfolgt aufgrund der Gewichtsverteilung der jeweiligen Geräte.

Angebotenes Erzeugnis

ISOTOP SE-DE von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

| # Menge | Stk. |
| --- | --- |
| # Summe | € |