ISOTOP SD-BL

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH

Herrenau 5

A-6706 Bürs

Österreich

www.getzner.com

Fabrikat

Isotop® SD-BL - Stahlfederblockelement

Produkteigenschaften

| # Einsatz | # Zur Körperschall- und Erschütterungsdämmung |
| --- | --- |
| # Isolierwirkungsgrad | >99% (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz bzw. 3000 min-1) |
| # Bestehend aus | - Isotop® SD - Stahlfederisolatoren, KTL beschichtet - Kopf- und Fußplatte aus 6 mm Stahl, schwarz pulverbeschichtet - Kopf- und Fußplatte mit 4 mm Sylomer® Antirutschplatte - Kombinierbar mit Isotop® DT |
| # Eigenfrequenz | # ab 3,4 Hz = 204 min-1 |
| # Maximale Dauerlast | # von 690 kg bis 4730 kg |
| # Zur Lagerung von |  |
| # Gesamtmasse | kg |
| # Erregerfrequenz | Hz bzw. min-1 |

Die detaillierte Typenauswahl für die Elemente erfolgt aufgrund der Gewichtsverteilung der jeweiligen Geräte.

Angebotenes Erzeugnis

ISOTOP SD-BL von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

| # Menge | Stk. |
| --- | --- |
| # Summe | € |